## Лист1
ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА НА ЛОГИСТИЧЕСКУЮ ТОВАРНУЮ ГРУППУ (ЛТГ): 105.109.11. ЛТГ. Противопожарное оборудование и материалы.
НАИМЕНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЛТГ
105.109.11. ЛТГ. Противопожарное оборудование и материалы.
Перечень позиций ЛТГ
№ п/п | Наименование позиции из ЛТГ | Описание позиции из ЛТГ | Предполагаемый обьем закупки
1 | Инструмент колонщика | Комплект инструмента колонщика или инструмент колонщика - основное назначение: для настройка линий пожарных рукавов, с подключением к гидранту колонки пожарной КПА. Комплект состоит из 9 (девяти) элементов: кольца разных диаметров (Ду 50, 65, 75), сумка, молоток, зубило,зажим и сигнальный флажок. | 15 шт.
2 | Ножевка по дереву | Ножевка по дереву с каленым зубом в защитном чехле. Длина полотна не менее 350мм | 15 шт.
3 | Теплоотражательный костюм ТОК-200 | Теплоотражающий костюм ТОК-200 применяется при работе с повышенными тепловыми воздействиями. Относится к полутяжелому типу. Применяется данный костюм при тушении пожаров и при проведении различных спасательных работ. Костюм способен защитить пожарного от воды и различного рода химических составов. Защищает от различных воздействий растворов поверхностно-активных веществ, низких и высоких температур,от воды и различных водных растворов. Так же может быть использованным при любых неблагоприятных климатических условиях. В комплекте: перчатки, бахилы, куртка, брюки Защита при температуре 200 гр С открытого пламени, мин - 10 Масса, кг - от 8 до 10 ГОСТ Р 53264-2009, размер 3 | 10 шт.
4 | Боты диэлектрические | Диэлектрические боты предназначены для дополнительной защиты от электрического тока при работе на закрытых и, при отсутствии осадков, на открытых электроустановках при напряжении свыше 1 кВ. Изделие полностью сохраняет свойства при температуре от -30 до +50°С. Диэлектрические свойства бот характеризуются током утечки. Ток утечки при напряжении 20 кВ и длительности испытания 2 мин не должен превышать 10 мА. | 20 пар
5 | Перчатки диэлекрические | Изолирующие перчатки из натурального латекса. Используются, как основное средство защиты, при работе с электроустановками до 1000 В (1 КВ). Также могут использоваться, как дополнительное средство защиты кистей рук, при работе с электроустановками свыше 1000 В (1 КВ). При работе с электрооборудованием допускается использование перчаток, выполненных из диэлектрической резины или латекса. При этом сами изделия могут быть как со швом (шовные), так и без шва (бесшовные), как двупалые, так и пятипалые. Минимальная длина перчаток не должна быть меньше 350 миллиметров. | 20 пар
6 | Защитная накидка-носилки | В разложенном виде накидка - носилки похожа на покрывало типа «пончо». Она надевается через голову. По периметру и поперек полотна имеются усилительные элементы. Также предусмотрено шесть ручек для переноса.- устойчивость к открытому огню с температурой 800С° – не менее 20с; - устойчивое восприятие к соприкосновению с твёрдой нагретой до 400С° поверхностью - не менее 15с; - устойчивость к влиянию теплового потока плотностью 8,5 кВт/м² – не менее 180с ; - способность выдерживать влияние температуры окружающей среды 200С° – не менее 60 с; - масса – не более 0,6 кг; - размер – 175х110 см; - шесть ручек для переноски; - масса переносимого человека – до 120 кг. - гарантийный срок хранения – 5 лет. | 15 шт.
7 | Задержка рукавная | Рукавная задержка служит закрепительным элементом рукавной линии, с учётом: единица задержки на напорный рукав. При больших диаметрах напорных рукавов задержки крепятся с большей частотой. Рукавная задержка состоит из двух частей: трёхжильной верёвки с петлёй на конце и металлического крюка. | 30 шт.
8 | Фонарь электрический, аккумуляторный, групповой типа ФОС-3 или аналог | Конструктивно фонарь состоит из поворотной фары, соединенной с цилиндрическим корпусом. Фара поворачивается относительно горизонтальной оси на угол 120 градусов. Внутри цилиндрического корпуса встроена микропроцессорная электронная плата, которая за 30 минут до разряда аккумуляторной батареи включает предупредительную сигнализацию 10-ти кратным миганием лампы с минутным интервалом и последующим защитным отключением фонаря. Корпус и фара выполнены из прочного пластика и выдерживают удары при падении с высоты 2 м. | 15 шт.