Приложение № 6

к Договору на производство/поставку/монтаж коробов для упаковщика багажа

###### №______от_____

Требования заказчика на закупку оборудования

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела — заместитель управляющего директора  ООО "ДПТ"

Миронов А.В.

____________

«___» ______________20__ года

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

на Производство/ поставку/монтаж коробов для упаковщиков багажа

Версия 01

Содержание

# 1. Основные данные                                                                                                              3

# 2. Исходные данные                                                                                                               4

# 3. Общие требования                                                                                                             5

# 4. Технические требования                                                                                                   6

# 5. Функциональные требования                                                                                          8

# 6. Гарантийные обязательства                                                                                             8

# 7. Требования к техобслуживанию, гарантийному и послегарантийному ремонту  9

# 8. Документация                                                                                                                      9

# Принятые сокращения

# Оборудование – Короб для упаковщиков багажа

# ТО – техническое обслуживание

# 1. Основные данные

1.1. Юридическое лицо Предприятия – Заказчика.

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМОДЕДОВО ПЭССЕНДЖЕР ТЕРМИНАЛ» (Сокращенное наименование: ООО «ДПТ»)

1.2. Юридический адрес и реквизиты Заказчика.

142015, Московская область, город  Домодедово, территория "Аэропорт "Домодедово", стр.1

ИНН  - 5009097645

ОГРН  -  1155009000827

КПП - 509950001

Расчетный счет: 40702810100001442896

30101810200000000700 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

БИК: 044525700

Наименование банка: ЗАО «Райффайзенбанк»

1.3. Наименование и назначение оборудования.

## 1.3.1. Наименование. Короб упаковщиков багажа

## 1.3.2. Назначение оборудования. Оборудование представляет собой конструкцию, в которую установлен упаковщик багажа.

1.4. Основные функциональные характеристики.

Короб упаковщика багажа служит как органайзер (заключает в себе функциональные полочки, шкафчики и места хранения инвентаря и расходных материалов).

1.5. Требуемые сроки поставки.

Сроки поставки не более 60 рабочих дней после заключения Договора поставки оборудования.

1.6. Данные требования являются неотъемлемой частью договора поставки оборудования.

1.7. Визуализация оборудования

2. Исходные данные.

  - Места использования.

Территория аэровокзала Московского аэропорта Домодедово. Расстоновка по объеку будет согласована с Заказчиком и будет производится силами Исполнителя.

2.2. Режим использования оборудования:

Круглосуточный.

2.3.  Условия эксплуатации.

Изделие должно сохранять технические  и  функциональные  характеристики при температуре окружающей среды  от - +10°С до + 40°С и относительной влажности 95% при +30°С.

.

2.4. Наличие коммуникаций в месте использования оборудования.

Необходимые коммуникации для реализации проекта будут подведены к границе обозначенных зон в п. 2.1. по запросу Исполнителя.

# 3. Общие требования

3.1. Описание назначения, целей и задач.

Наведение порядка в аэровокзальном комплексе в части предоставления сервиса по упаковке багажа.

3.2. Цвет оборудования, требования к материалам и элементам внешнего вида.

По согласованию с заказчиком.

3.3. Перечень дополнительных материалов и запасных частей.

Особых требований нет.

3.4. Комплектация оборудования.

3.4.1. В случае если техническое обслуживание и ремонт требует применение специальных или оригинальных приспособлений и инструмента, этот инструмент обязательно поставляется вместе с оборудованием.

3.5. Технические требования (условия) для подключения электрических систем к оборудованию.

Требуемые для реализации проекта точки подключения и выделяемая мощность будет выдана Исполнителю в виде технических условий после подачи соответствующего запроса.

4. Технические требования.

4.1. Основные характеристики

4.1.1. Требования к используемым материалам. Рекомендуется использовать в оформлении Объекта натуральные материалы или их высококачественные заменители.

Разрешенные материалы:

1. твердые породы дерева;

2. естественные и искусственные камни;

3. металлы в приоритете нержавеющая сталь;

4. массивные пластиковые поверхности;

5. МДФ окрашенный автоэмалью или ламинированный, по обрешетке (толщиной не менее 18 мм.);

6. окрашенный гипс с применением декоративных фактур;

7. безопасное стекло;

8. искусственные покрытия по новым технологиям по техническим и эстетическим свойствам превышающие натуральные аналоги;

9. энергосберегающее освещение LED.

10. используемые материалы должны быть сертифицированы.

Запрещенные материалы:

1. открытые люминесцентные, неоновые трубки и осветительная арматура, если присутствуют видимые элементы крепежа (если это не предусмотрено эстетикой Объекта;

2. материалы, не согласованные Предприятием и/или ГИП и ГАП.

3. стробоскопы, вращающиеся и движущиеся осветительные устройства на фасаде магазина и видимые снаружи, через остекленные витражи фасадов галерей и здания;

4. вывески в виде лайт-боксов толщиной более 4.5 см. (если они не согласованы отдельно);

5. люминесцентные лампы.

4.1.2. Необходимо предусмотреть в дизайне защиту от тележек и багажа на уровне 20 см. от пола, решенную в общей концепции Объекта. Крепить антивандальный отбойник к полу Предприятия запрещено. Также, необходимо заложить в проектные решения защиту оборудования внутри Объекта.

4.1.3. Все необходимые строительные и отделочные материалы приобретаются силами исполнителя.

4.1.4. Нагрузка на перекрытия не должна превышать 400 кг/м2 (с учетом установленного оборудования).

4.1.5. Все поставляемое оборудование в рамках проекта должно быть антивандальным и стационарно закрепленным (с возможностью демонтажа (при необходимости) и переноса его в другое место)).

4.1.6. Конструкция должна обеспечивать возможность проведения технического обслуживания установленных аппаратов.

4.1.7. Во время гарантийного срока Исполнитель обязан поддерживать рабочее состояние конструкций.

4.1.8. Исполнитель обязан установить временные ограждения во время проведения монтажных работ и должен их заранее согласовать в виде визуализаций.

4.1.9. Конструктивы изготавливаются в соответствии визуализацией Заказчика.

4.1.10. Исполнитель после поставки оборудования обязан за 22 рабочих дня произвести монтаж и установить все оборудование по местам указанных заказчиком и убедится в работоспособности конструктивов.

4.1.11. Исполнитель вместе с изделиями передает РД/Паспорт оборудования Заказчику.

4.1.12. Исполнитель поставляет оборудование на территорию Заказчика своими силами и начинает монтаж (сборку).

4.1.13. Во время гарантийного срока Исполнитель обязан поддерживать рабочее состояние конструкций.

4.2. Требования к габаритным размерам.

Габаритные размеры указаны на чертеже.

4.3. Разъёмы для подключения.

В соответствии со стандартами, используемыми в Российской Федерации.

# 4.4 Оборудование оснащается RFID-метками.

# Требования к RFID-меткам:

# Общие характеристики радиометок:

# - Пассивная метка; - UHF диапазон частот - 866 - 868 МГц; - Стандарт EPC Gen2; - Дистанция считывания: от 0,3 метра до 8 метров; - Тип используемой памяти: Чтение и запись.

# Типы радиометок: - Метка-наклейка; - Интегрированная метка / Интегрированная метка с возможностью крепления на металл (класс защиты не ниже IP65); - Корпусная метка / Корпусная метка с возможностью крепления на металл (Заключена в прочный керамический или металлический корпус, класс защиты не ниже IP65).

# 5. Функциональные требования.

5.1. Требования к функционированию рабочих органов оборудования и порядку выполнения ими технологических операций.

При разработке данного конструктива, необходимо учесть все технологические лючки оборудования Заказчика. Все остальные дверцы и полочки, должны быть функциональные и удобные. При разработке и проектировании конструктива  если Исполнитель увидит неточности и  у него будут идеи по улучшению конструктива мы это рассмотрим и согласуем.

# 6. Гарантийные обязательства.

6.1. Срок гарантии.

Рекомендованный минимальный срок гарантии от  1 года без учета  наработки.

6.2. Гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт должны осуществляться в течение всего гарантийного периода.

6.3. Гарантии распространяются на все дефекты, качество использованных материалов, узлов, компонентов.

6.4. Срок гарантии в отношении замененных узлов или частей начинается с момента их установки.

6.5. Гарантийные обязательства продлеваются на срок проведения ремонта в гарантийный период.

7. Требования к техобслуживанию, гарантийному и послегарантийному ремонту.

7.1. Использование совместимых материалов.

Заказчик (Пользователь) имеет право использовать совместимые расходные материалы других производителей, рекомендованные или согласованные Поставщиком, без потери своих прав по гарантии.

7.2.  Допустимый срок восстановления работоспособности оборудования в случае выхода из строя.

Поставщик гарантирует устранение любых дефектов оборудования, в том числе требующих физической замены дефектных компонентов, в течение минимально возможного времени с момента извещения, но не более 14 календарных дней.

7.3. Сервисные работы в течение гарантийного и послегарантийного срока.

7.3.1. Желательно наличие сервисного центра Поставщика в Москве или Московском регионе. Предпочтительным является наличие не менее 2-х сервисных центров в Москве или Московском регионе, которые подтверждают возможность проведения ТОиР поставляемого оборудования в послегарантийный период.

7.3.2. При проведении ТОиР на территории аэропорта «Домодедово» исполнитель обязуется утилизировать, снятые расходные материалы и замененные запасные части оборудования.

7.4. Доступность запасных и расходных частей.

Запасные части должны предоставляться в течение всего срока службы оборудования, по договору сервиса/обслуживания/поставки запасных частей.

# 8. Документация.

8.1. Все поступающие с оборудованием документы должны быть на русском языке, исключение могут составлять каталоги запасных частей.

8.2. Формат документов и количество.

Документация поставляется на бумажном носителе в количестве 1 экз., а также на электронном носителе в количестве 1 экз. (чертежи в формате .dwg/dwf, сертификаты и картинки в формате .pdf, текстовые документы в формате .pdf и MS Word и Excel).

8.3. Перечень технических документов.

- Паспорт с указанием нормативного срока эксплуатации,

- Формуляр,

- Руководство/инструкция по эксплуатации, хранению, транспортировке,

- Руководство/инструкция по техническому обслуживанию и ремонту с указанием интервалов и работ по обслуживанию и ремонту,

- Чертежи (габаритный, монтажный, сборочные)

- Компоновка оборудования на объекте Заказчика

- Технологическая схема

- Общие виды оборудования

- Перечень оборудования

- Принципиальные схемы

- Ведомость покупного оборудования

8.4. Требования к сертификатам.

8.4.1.  Сертификаты должны поставляться совместно с оборудованием.

8.4.2. Сертификаты должны быть действующими на момент поставки и ввода оборудования в эксплуатацию.

8.5. Перечень сертификатов:

- Сертификат соответствия ГОСТ Р.

Инженер обеспечения оборудования                ______________         Баула Д.А.

(подпись)