## Лист1
ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА НА ЛОГИСТИЧЕСКУЮ ТОВАРНУЮ ГРУППУ (ЛТГ): 105.109.11. ЛТГ. Противопожарное оборудование и материалы.
НАИМЕНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЛТГ
105.109.11. ЛТГ. Противопожарное оборудование и материалы.
Перечень позиций ЛТГ
№ п/п | Наименование позиции из ЛТГ | Описание позиции из ЛТГ | Предполагаемый обьем закупки
1 | Светодиодный прожектор | Мощность светильника не менее 100 Вт. Для работы от сети переменного тока ~198-253В/50-60Гц. Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69, нижняя пороговая рабочая температура -40°C, верхняя +50°C. | 10 шт.
2 | Клапан разъема байонетного типа для ГАСИ | Клапан разъема байонетного типа для гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Тип клапана Cein 115-1200, 115-6202. | 20 шт.
3 | Лом универсальный «Hooligan» | ручной пожарно-спасательный инструмент с плоским изогнутым клином с одной стороны и вилкой для вскрытия замков, дверных засовов и окон — с другой стороны. Длина - не менее 580 мм, Вес не более 5 кг. | 20 шт.
4 | Многофункциональный топор пожарного | Представляет собой многофункциональный инструмент для широкого применения: вскрытие окон и дверей, сворачивание замков, рубка и резка листового металла и др. Топор из высокопрочной стали, термически обработан и покрыт хромом. Габаритные размеры, не более, мм - 500. Вес не более, кг - 2. | 20 шт.
5 | Зажим 80 | Зажим рукавный ЗПР-80 предназначен для ликвидации течи из пожарных рукавов обычно используется специализированный зажим для пожарных рукавов. Диаметр пожарного рукава для установки зажима не должен превышать 50-80 миллиметров, длинна повреждения на рукаве не должна превышать 30 миллиметров, масса данного зажима составляет 650 грамм. | 30 шт.
6 | Кувалда кузнечная массой 5 кг | Кованная головка кувалды изготовлена из стали Ст40-60 ГОСТ 11401-75, имеет антикоррозийное покрытие Бт-577. Головке кувалды придана селективная закалка, обеспечивающая оптимальную твердость бойка 48-52HRC. | 15 шт.
7 | Лом легкий ЛПЛ | Лом пожарный легкий используется при пожаре для расчистки доступа к очагу возгорания, вскрытия горящих материалов (дверей, кровли, обшивки), разгребания завалов. Лом пожарный ЛПЛ представляет собой стержень из стали, загнутый на 450 и имеющий на конце заостренный четырехгранник для вылома различных предметов. | 15 шт.
8 | Лом тяжелый ЛПТ | Лом пожарный тяжелый - предназначен для тяжелых рычажных работ по вскрытию конструкций, имеющих плотные соединения (полов, дощатые фермы, перегородки), а также для вскрытия дверей. Лом представляет собой металлический стержень диаметром 28 мм. | 15 шт.
9 | Лом универсальный ЛПУ | Лом пожарный универсальный ЛПУ является одним из видов немеханизированного пожарного инструмента. Используется для вскрытия дверей, оконных решеток при аварийно-спасательных работах, а также для выполнения легких рычажных работ. | 15 шт.
10 | Топор плотницкий | Предназначен для различных плотницких работ, рубки деревьев и т.п. Вес головы – 680 г. Общий вес – 900 г. | 15 шт.
11 | Буксирный трос | Трос буксировочный на 10 тонн является высокопрочным изделием, которое предназначено для транспортировки неисправного автомобиля методом подсоединения его к другому транспортному средству. | 15 шт.
12 | Конус оградительный | Дорожные сигнальные конусы различной высоты 500 мм используются как ограждения при проведении дорожно-строительных работ или для обозначения парковочных мест пожарного автомобиля. | 30 шт.