**Приложение 1.**  **Требования к предмету закупки / характеристики предмета сбыта**

|  |  |
| --- | --- |
| Физические требования к товару / Требования к услуге или работе | Шкаф для сушки масок дыхательных аппаратов |
| Технические требования | Количество мест для сушки дыхательных аппаратов – не менее 10 шт  Возможность сушки менее габаритных деталей дыхательных аппаратов  Наличие нагревательного элемента мощностью - не менее 1 кВт  Наличие тепловентилятора  Напряжение сети – 220 В |
| Эксплуатационные требования | Изделие должно сохранять технические и функциональные характеристики при температуре окружающей среды от +5°С до +40°С и относительной влажности 80% при +25°С. |
| Требования к персоналу | Не требуется |
| Требования к финансовому взаимодействию | Покупатель производит авансовый платеж в размере 30% от суммы, в течение 20 банковских путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика  Окончательный расчет производится Покупателем после передачи Поставщиком в полном объеме поставленного Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 20 банковских дней после подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара |
| Требования к  упаковке и/или доставке | Не требуется |
| Требования к сопроводительной документации | Все поступающие с оборудованием документы должны быть на русском языке, исключение могут составлять каталоги запасных частей.  Если в составе оборудования имеются измерительные приборы, данное оборудование поставляется вместе с действующим на момент поставки и ввода в эксплуатацию “Свидетельством о поверке” либо “Сертификатом о калибровке”  Документация поставляется на бумажном носителе в количестве 1 экз., а также на электронном носителе в количестве 1 экз. (чертежи в формате .dwg/dwf, сертификаты и картинки в формате .pdf, текстовые документы в формате .pdf и MS Word и Excel). |
| Требования к стране-производителю | Не требуется |
| Спецификация закупаемых товаров с указанием количества закупки единиц товаров, входящих в предмет закупки | 1. Шкаф для сушки масок дыхательных аппаратов– 3 единицы.  Срок договора - до полного исполнения обязательств. |
| Уровень значимости сервиса | некритичный прерывный |
| Прочие требования ко всем элементам | В соответствии с |