## стр.1
Форма 5
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам для целей определения возможности технологического присоединения к газораспределительным сетям
Субъект Российской Федерации |  | Наименование газораспредели-тельной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода- отвода) |  | Проектная мощность (производитель-ность) газораспредели-тельной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода-отвода), тыс. м3/час 1) | Загрузка газораспредели-тельной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода-отвода), тыс. м3/час 2) | Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение (в т.ч. суммарный объем газа в рамках догазификации), тыс. м3/час | Наличие (дефицит) пропускной способности (в % от проектной мощности), тыс. м3/час 3) | Наличие уведомления газораспределительной организации (далее - ГРО) об отклоненных заявках и заключенных договоров в рамках догазификации со сроком технологического подключения при увеличении пропускной способности с указанием величины превышения (в % от пропускной способности газораспределительной станции) | План мероприятий по увеличению пропускной способности
[9 empty] | Основание | Срок меропри-ятий | Параметры увеличе- ния
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Газопровод-отвод ООО "ДОМОДЕДОВО ЭРФИЛД" |  | ГРС а/п "Домодедово" |  | 20 | 6.9486 | 6.9486 | 13.0514 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание:
|  | 1) | Проетная мощность узлов редуцирования на давление 0,6 МПа 20 тыс.куб.м/час и 1,2 МПа 50 тыс.куб.м/час
|  | 2) | Исходя из утвержденных топливных режимов 70,24 тыс.т.у.т. или 60,87 млн.куб.м/год
|  | 3) | Свободная мощность по году