## Лист1
ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА НА ЛОГИСТИЧЕСКУЮ ТОВАРНУЮ ГРУППУ (ЛТГ): Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования.
ОПИСАНИЕ ЛТГ
В данную группу включаются товары которые являются расходными материалами/запасные части при ремонте и обслуживания газового оборудования
Минимальный перечень товаров ЛТГ
№ п/п | Наименование позиции из ЛТГ | Описание позиции из ЛТГ | Предполагаемый обьем закупки
1 | 105.74.06.ХХ.ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Горелка | Наличие индивидуальной упаковки или маркировки на изделии со штрих кодом (QR кодом) Наличие сертификата производителя/поставщика. Марка, модель , технические характеристики, вид, форма, размер, и пр. указываются в закупочной документации. | 20
2 | 105.74.06.ХХ.ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Блок контроля и безопасности | Наличие индивидуальной упаковки или маркировки на изделии со штрих кодом (QR кодом) Наличие сертификата производителя/поставщика. Марка, модель , технические характеристики, вид, форма, размер, и пр. указываются в закупочной документации. | 20
3 | 105.74.06.ХХ.ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Электроклапан | Наличие индивидуальной упаковки или маркировки на изделии со штрих кодом (QR кодом) Наличие сертификата производителя/поставщика. Марка, модель , технические характеристики, вид, форма, размер, и пр. указываются в закупочной документации. | 20
4 | 105.74.06.ХХ.ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Плата электродов | Наличие индивидуальной упаковки или маркировки на изделии со штрих кодом (QR кодом) Наличие сертификата производителя/поставщика. Марка, модель , технические характеристики, вид, форма, размер, и пр. указываются в закупочной документации. | 20
5 | 105.74.06.ХХ.ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Инжектор | Наличие индивидуальной упаковки или маркировки на изделии со штрих кодом (QR кодом) Наличие сертификата производителя/поставщика. Марка, модель , технические характеристики, вид, форма, размер, и пр. указываются в закупочной документации. | 20
6 | 105.74.06.ХХ.ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Инфракрасный газовый излучатель | Наличие индивидуальной упаковки или маркировки на изделии со штрих кодом (QR кодом) Наличие сертификата производителя/поставщика. Марка, модель , технические характеристики, вид, форма, размер, и пр. указываются в закупочной документации. | 20
7 | 105.74.06.ХХ.ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Теплогенератор | Наличие индивидуальной упаковки или маркировки на изделии со штрих кодом (QR кодом) Наличие сертификата производителя/поставщика. Марка, модель , технические характеристики, вид, форма, размер, и пр. указываются в закупочной документации. | 20
8 | 105.74.06.ХХ.ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Воздухонагреватель | Наличие индивидуальной упаковки или маркировки на изделии со штрих кодом (QR кодом) Наличие сертификата производителя/поставщика. Марка, модель , технические характеристики, вид, форма, размер, и пр. указываются в закупочной документации. | 20
9 | 105.74.06.ХХ.ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Запасные части для воздухонагревателя марки «ТС 300E» | Наличие индивидуальной упаковки или маркировки на изделии со штрих кодом (QR кодом) Наличие сертификата производителя/поставщика. Марка, модель , технические характеристики, вид, форма, размер, и пр. указываются в закупочной документации. | 20
10 | 105.74.06.ХХ.ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Узел управления | Наличие индивидуальной упаковки или маркировки на изделии со штрих кодом (QR кодом) Наличие сертификата производителя/поставщика. Марка, модель , технические характеристики, вид, форма, размер, и пр. указываются в закупочной документации. | 20
11 | 105.74.06.ХХ.ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Сигнализатор | Наличие индивидуальной упаковки или маркировки на изделии со штрих кодом (QR кодом) Наличие сертификата производителя/поставщика. Марка, модель , технические характеристики, вид, форма, размер, и пр. указываются в закупочной документации. | 20
12 | 105.74.06.ХХ.ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Камера горения | Наличие индивидуальной упаковки или маркировки на изделии со штрих кодом (QR кодом) Наличие сертификата производителя/поставщика. Марка, модель , технические характеристики, вид, форма, размер, и пр. указываются в закупочной документации. | 20
13 | 105.74.06.ХХ.ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Термостат | Наличие индивидуальной упаковки или маркировки на изделии со штрих кодом (QR кодом) Наличие сертификата производителя/поставщика. Марка, модель , технические характеристики, вид, форма, размер, и пр. указываются в закупочной документации. | 20
14 | 105.74.06.ХХ.ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Установка газорегуляторая | Наличие индивидуальной упаковки или маркировки на изделии со штрих кодом (QR кодом) Наличие сертификата производителя/поставщика. Марка, модель , технические характеристики, вид, форма, размер, и пр. указываются в закупочной документации. | 20
15 | 105.74.06.ХХ.ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Теплообменник | Наличие индивидуальной упаковки или маркировки на изделии со штрих кодом (QR кодом) Наличие сертификата производителя/поставщика. Марка, модель , технические характеристики, вид, форма, размер, и пр. указываются в закупочной документации. | 20
16 | 105.74.06.ХХ.ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Газопровод внутренний | Наличие индивидуальной упаковки или маркировки на изделии со штрих кодом (QR кодом) Наличие сертификата производителя/поставщика. Марка, модель , технические характеристики, вид, форма, размер, и пр. указываются в закупочной документации. | 20
17 | 105.74.06.ХХ.ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Газопровод наружний | Наличие индивидуальной упаковки или маркировки на изделии со штрих кодом (QR кодом) Наличие сертификата производителя/поставщика. Марка, модель , технические характеристики, вид, форма, размер, и пр. указываются в закупочной документации. | 20
18 | 105.74.06.ХХ.ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Кран | Наличие индивидуальной упаковки или маркировки на изделии со штрих кодом (QR кодом) Наличие сертификата производителя/поставщика. Марка, модель , технические характеристики, вид, форма, размер, и пр. указываются в закупочной документации. | 20
19 | 105.74.06.ХХ.ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Подводка | Наличие индивидуальной упаковки или маркировки на изделии со штрих кодом (QR кодом) Наличие сертификата производителя/поставщика. Марка, модель , технические характеристики, вид, форма, размер, и пр. указываются в закупочной документации. | 20
20 | 105.74.06.ХХ.ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Вентилятор | Наличие индивидуальной упаковки или маркировки на изделии со штрих кодом (QR кодом) Наличие сертификата производителя/поставщика. Марка, модель , технические характеристики, вид, форма, размер, и пр. указываются в закупочной документации. | 20
21 | 105.74.06.ХХ.ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Щит управления | Наличие индивидуальной упаковки или маркировки на изделии со штрих кодом (QR кодом) Наличие сертификата производителя/поставщика. Марка, модель , технические характеристики, вид, форма, размер, и пр. указываются в закупочной документации. | 20
22 | 105.74.06.ХХ.ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Счетчик | Наличие индивидуальной упаковки или маркировки на изделии со штрих кодом (QR кодом) Наличие сертификата производителя/поставщика. Марка, модель , технические характеристики, вид, форма, размер, и пр. указываются в закупочной документации. | 20
23 | 105.74.06.ХХ.ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Контактор | Наличие индивидуальной упаковки или маркировки на изделии со штрих кодом (QR кодом) Наличие сертификата производителя/поставщика. Марка, модель , технические характеристики, вид, форма, размер, и пр. указываются в закупочной документации. | 20
24 | 105.74.06.ХХ.ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Трансформатор | Наличие индивидуальной упаковки или маркировки на изделии со штрих кодом (QR кодом) Наличие сертификата производителя/поставщика. Марка, модель , технические характеристики, вид, форма, размер, и пр. указываются в закупочной документации. | 20
25 | 105.74.06.ХХ.ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Электрод | Наличие индивидуальной упаковки или маркировки на изделии со штрих кодом (QR кодом) Наличие сертификата производителя/поставщика. Марка, модель , технические характеристики, вид, форма, размер, и пр. указываются в закупочной документации. | 20
26 | 105.74.06.ХХ.ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Установка газорегуляторная шкафная | Наличие индивидуальной упаковки или маркировки на изделии со штрих кодом (QR кодом) Наличие сертификата производителя/поставщика. Марка, модель , технические характеристики, вид, форма, размер, и пр. указываются в закупочной документации. | 20
27 | 105.74.06.ХХ.ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Клапан | Наличие индивидуальной упаковки или маркировки на изделии со штрих кодом (QR кодом) Наличие сертификата производителя/поставщика. Марка, модель , технические характеристики, вид, форма, размер, и пр. указываются в закупочной документации. | 20
28 | 105.74.06.ХХ. ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Труба стальная водогазопроводная | Труба бесшовная холоднодеформированная 22х3 сталь 09Г2С, ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 | 10 м
|  | Труба бесшовная Ду426х7, Ру0,6 МПа, сталь 20, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 3262-75 и ГОСТ 10705-80. | 5 м
|  | Труба бесшовная Ду426х8, Ру5,5 МПа, сталь 20, ТУ14-1-3579-83, ГОСТ 1050-88 | 5 м
|  | Труба бесшовная Ду159*5, Ру5,5 МПа, сталь 20, ТУ14-1-3579-83, ГОСТ 1050-88 | 5 м
|  | Труба бесшовная Ду89*6, Ру5,5 МПа, сталь 20, ТУ14-1-3579-83, ГОСТ 1050-88 | 5 м
|  | Труба бесшовная Ду57*4, Ру1,6 МПа, сталь 20, ТУ14-1-3579-83, ГОСТ 1050-88 | 10 м
29 | 105.74.06.ХХ. ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Краны шаровые с пневмогидроприводом | Кран шаровой Ду400 Ру80-100 с пневмогидроприводом для безколодезной установки под приварку, тип 11лс(6)768п4, МА912-400с-04ВС | 1 шт.
|  | Кран шаровой Ду150 Ру80-100 с пневмогидроприводом для безколодезной установки под приварку, тип 11лс660п6м | 2 шт.
|  | Кран шаровой Ду150 Ру80 с пневмогидроприводом для наружной установки под приварку, тип 11лс660 (МА 39208) | 2 шт.
29 | 105.74.06.ХХ. ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Краны шаровые с ручным приводом | Кран шаровой Ду200 Ру8,0 МПа под приварку надземной установки, тип 11лс60п (МА 39208.06) | 1 шт.
|  | Кран шаровой Ду150 Ру8,0 МПа под приварку, тип 11лс60 (МА 39208.06) | 1 шт.
|  | Кран шаровой Ду100 Ру8,0 МПа под приварку, тип 11лс60 (МА 39208.06) | 1 шт.
|  | Кран шаровой Ду50 Ру8,0 МПа под приварку, тип 11лс60п (МА 39208.06) | 4 шт.
|  | Кран шаровой Ду25 Ру8,0 МПа под приварку, тип КШ-25 | 5 шт.
|  | Кран шаровой Ду15 Ру8,0 МПа под приварку, тип КШ-15 | 10 шт.
|  | Кран шаровой муфтовый Ду10 Ру8 МПа, тип КШ-10 | 10 шт.
|  | Кран шаровой фланцевый Ду50 Ру1,6 МПа, тип МА 39010-02 | 2 шт.
|  | Кран шаровой муфтовый Ду20 Ру1,6 МПа, тип ГШК-20 | 5 шт.
|  | Кран шаровой муфтовый Ду15 Ру1,6 МПа, тип ГШК-15 | 5 шт.
30 | 105.74.06.ХХ. ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Краны конусные с пневмогидроприводом | Кран конусный Ду200 Ру64 с пневмогидроприводом для наружной установки под приварку, тип11с722бк-1 , тип 11лс(6)760п12 ТУ 26-07-1450-96 Ру63 | 1 шт.
31 | 105.74.06.ХХ. ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Краны конусные с ручным приводом | Кран конусный со смазкой Ду150 Ру6,4 МПа, тип 11с320бк-1 | 1 шт.
32 | 105.74.06.ХХ. ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Запорная арматура | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая Ду80 Ру6,3 Мпа, тип ЗКЛ2-63 (30с76нж) | 4 шт.
|  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая Ду50 Ру6,3 Мпа, тип ЗКЛ2-63 (30с76нж) | 4 шт.
|  | Задвижка муфтовая Ду40 Ру16,0 МПа, тип ЗКС160 | 4 шт.
|  | Задвижка муфтовая Ду15 Ру16,0 МПа, тип ЗКС160 | 4 шт.
|  | Вентиль игольчатый запорный Ду25 Ру16,0 Мпа, тип исполнение 6 ГОСТ 23230-78 | 4 шт.
|  | Кран 3-х ходовой Ду100 Ру2,5 МПа, тип КТ РП 100-26 | 2 шт.
|  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая Ду250 Ру1,6 Мпа, тип ЗКЛ2-63 (30с76нж) | 1 шт.
33 | 105.74.06.ХХ. ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Заслонка дроссельная | Заслонка дроссельная Ду100 PN1,2 Мпа ТУ 3742-006-20652433-98 | 2 шт.
|  | Заслонка дроссельная Ду150 PN1,2 Мпа ТУ 3742-006-20652433-99 | 2 шт.
34 | 105.74.06.ХХ. ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Клапан предохранительный | Клапан предохранительный Ду100 Ру1,6 Мпа, тип СППК-4Р-100-16 | 2 шт.
|  | Предохранительно запорный клапан ПЗК DN50 ; TYP-PS-251 ; PN-16 | 2 шт.
|  | Предохранительно-сбросной клапан ПСК DN 25 низкого давления ; срабатывания 2.0-75.0 к Па. Присоединения резьбовое | 2 шт.
|  | Предохранительно-сбросной клапан ПСК DN50 Роткр=1,15 bar | 2 шт.
|  | Предохранительно-сбросной клапан ПСК DN 50 Pоткр=0,0575 bar | 2 шт.
|  | Клапан предохранительный запорный тип КПЗ-50В Ду50 | 2 шт.
|  | Предохранительно-сбросной клапан ПСК-25 ПИ DN25 | 2 шт.
|  | Клапаны отсечные типа 1256 РN16 Ду100-250 ТУ 3742-002-20652433-93 | 2 шт.
|  | Двойной магнитный клапан DMV Ду150 | 1 шт.
|  | Клапан отсечной Ду250 тип 1256.250.00 | 1 шт.
35 | 105.74.06.ХХ. ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Ремкомплект к клапану предохранительному | Ремкомплект к Клапану предохранительному Ду100 Ру1,6 Мпа, тип СППК-4Р-100-16 | 2 комплекта
|  | Ремкомплект к Предохранительному запорному клапану ПЗК DN50 ; TYP-PS-251 ; PN-16 | 2 комплекта
|  | Ремкомплект к Предохранительно-сбросному клапану ПСК DN 25 низкого давления ; срабатывания 2.0-75.0 к Па. Присоединения резьбовое | 2 комплекта
|  | Ремкомплект к Предохранительно-сбросному клапану ПСК DN50 Роткр=1,15 bar | 2 комплекта
|  | Ремкомплект к Предохранительно-сбросному клапану ПСК DN 50 Pоткр=0,0575 bar | 2 комплекта
|  | Ремкомплект к Клапану предохранительному запорному тип КПЗ-50В Ду50 | 2 комплекта
|  | Ремкомплект к предохранительному сбросному клапану ПСК - клапан предохранительно сбросной DN 25 низкого давления ; срабатывания 2.0-75.0 к Па. Присоединения резьбовое | 2 комплекта
|  | Ремкомплект к предохранительному запорному клапану регулятору ПЗК -предохранительно запорный клапан DN50 ; TYP-PS-251 ; PN-16 : ventilsitz-70mm: Pmin-50mm: P zui 4 bar : Pmax-450mm | 2 комплекта
|  | Ремкомплект регулятору - Регулятор давления газа DN- 50mm: PN-16mm :pzvi 4 bar: QPE max -490mm :Duse 525mm: Pemin-0.5 bar: Qpemin -490 mm | 2 комплекта
36 | 105.74.06.ХХ. ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Компенсатор аксиальный | Компенсатор аксиальный фланцевый PN10 DN50-150 | 4 шт.
37 | 105.74.06.ХХ. ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Регуляторы давления газа | Регулятор давления газа РДС-ПС-01 (10 Мпа, Ду100) | 2 шт.
|  | Регулятор давления газа РДС-ДС-01 (10 Мпа, Ду100) | 2 шт.
|  | Регулятор давления газа РДС-ПС-01 (10 Мпа, Ду50) | 2 шт.
|  | Регулятор давления газа РДС-ДС-01 (10 Мпа, Ду50) | 2 шт.
|  | Регулятор давления газа КэО-01 Ду100 ЗИ2.505.095 | 2 шт.
|  | Регулятор давления газа КэО-01 Ду50 ЗИ2.505.095 | 2 шт.
|  | Регулятор давления газа Norval 495 Ду200 0,6/0,05 Мпа с встроенным ПЗК | 2 шт.
|  | Регулятор давления газа Norval 375 Ду100 0,6/0,1 Мпа с встроенным ПЗК | 2 шт.
|  | Регулятор давления газа РДГК-10М Ду-20 мм | 2 шт.
|  | Регулятор давления газа РДП-50В Ду50 мм | 2 шт.
|  | Регулятор давления газа РДК-50Н-30 с встроенным ПЗК Ду50 мм | 2 шт.
|  | Регулятор давления газа РД-32М/С-6 | 2 шт.
|  | Регулятор давления газа RS150/125 ДУ150 с ПЗК | 2 шт.
38 | 105.74.06.ХХ. ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Ремкомплект к регулятору давления газа | Ремкомплект к регулятору давления газа РДС-ПС-01 (10 Мпа, Ду100) | 2 комплекта
|  | Ремкомплект к регулятору давления газа РДС-ДС-01 (10 Мпа, Ду100) | 2 комплекта
|  | Ремкомплект к регулятору давления газа РДС-ПС-01 (10 Мпа, Ду50) | 2 комплекта
|  | Ремкомплект к регулятору давления газа РДС-ДС-01 (10 Мпа, Ду50) | 2 комплекта
|  | Ремкомплект к регулятору давления газа КэО-01 Ду100 ЗИ2.505.095 | 2 комплекта
|  | Ремкомплект к регулятору давления газа КэО-01 Ду50 ЗИ2.505.095 | 2 комплекта
|  | Ремкомплект к регулятору давления газа Norval 495 Ду200 0,6/0,05 Мпа | 2 комплекта
|  | Ремкомплект к регулятору давления газа Norval 375 Ду100 0,6/0,1 Мпа | 2 комплекта
|  | Ремкомплект к регулятору давления газа РДГК-10М Ду-20 мм | 2 комплекта
|  | Ремкомплект к предохранительному сбросному клапану регулятору ПСК - клапан предохранительно сбросной DN 25 низкого давления ; срабатывания 2.0-75.0 к Па. Присоединения резьбовое | 2 комплекта
|  | Ремкомплект к предохранительному запорному клапану регулятору ПЗК -предохранительно запорный клапан DN50 ; TYP-PS-251 ; PN-16 : ventilsitz-70mm: Pmin-50mm: P zui 4 bar : Pmax-450mm | 2 комплекта
|  | Ремкомплект регулятору - Регулятор давления газа DN- 50mm: PN-16mm :pzvi 4 bar: QPE max -490mm :Duse 525mm: Pemin-0.5 bar: Qpemin -490 mm | 2 комплекта
39 | 105.74.06.ХХ. ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Запасные материалы к подогревателям газа | Термопреобразователь сопротивления ДТС-45 100М.ВЗ.160 | 4 шт.
|  | Датчик контроля пламени ДКПО-01 | 4 шт.
|  | Электроискровой возпламенитель ЖТИЯ.065195.001 | 4 шт.
|  | Датчик давления МИДА-13П Ех-01 | 4 шт.
|  | Источник высокого напряжения ИВН-ТР-М | 4 шт.
|  | Напоромер мембранный показывающий тип НМП-52-М3-У3 4 кПа | 4 шт.
40 | 105.74.06.ХХ. ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Блок сигнализации и управления | Комплексная система управления МАК-07-24 | 4 шт.
|  | Блок сигнализации и управления БСУ-КЕ | 2 шт.
|  | Стационарный сигнализатор горючих газов СТМ-10 | 1 шт.
|  | Модуль измерительного преобразователя (по метану) МИП-03 | 1 шт.
41 | 105.74.06.ХХ. ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Датчики сигнализаторы | Сигнализатор СО тип СОУ-1 | 1 шт.
|  | Датчик сигнализатор СН4 тип АПИ 5.132.039 | 2 шт.
|  | Ультразвуковой сигнализатор уровня жидкости тип СУ-1С | 1 шт.
42 | 105.74.06.ХХ. ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Набивочная смазка (крановая) | согласно паспорту газовых кранов | 50 кг
43 | 105.74.06.ХХ. ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Сальниковая набивка газовых кранов | По паспорту газового крана | 20кг
44 | 105.74.06.ХХ. ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Электромагнитный клапан | Укзана в руководстве по эксплуатации инфракрасного излучателя К-90 DSAN | 10 шт.
|  | По параметрам указанных в руководстве по эксплуатации нагревателя ЭЛОУ 400 | 5 шт.
|  | Клапан электромагнитный ВН-1/2Н-4 | 6 шт.
|  | Двойной электромагнитный клапан типа DMV (DUNGS) | 3 шт.
45 | 105.74.06.ХХ. ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Трубка гибкая металическая по газу | согласно размерам указанных в руководстве по эксплуатации инфракрасного излучателя К-90 DSAN | 10 ед.
46 | 105.74.06.ХХ. ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Осевой вентилятор | По параметрам указанных в руководстве по эксплуатации нагревателя ЭЛОУ 400 | 12 шт.
47 | 105.74.06.ХХ. ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Центробежной вентилятор | По параметрам указанных в руководстве по эксплуатации нагревателя ЭЛОУ 400 | 12 шт.
48 | 105.74.06.ХХ. ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Реле давления воздуха | По параметрам указанных в руководстве по эксплуатации нагревателя ЭЛОУ 400 | 5 шт.
49 | 105.74.06.ХХ. ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Паранитовое полотно | толщина листа 3 мм | 5м2
50 | 105.74.06.ХХ. ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Пневматический шланг с насадками для воздушного компрессора Inforce CX-50L | давление максимальное 20 бар, тип соединения рапид(Евро) | 30 м
51 | 105.74.06.ХХ. ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Смазка для червячного механизма редуктора газового крана | Согласно данным в паспорте задвижки газового крана | 30 кг
52 | 105.74.06.ХХ. ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Тефлоновая уплотнительная лента | для природного газа | 30 шт
53 | 105.74.06.ХХ. ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Ремонтные комплектующие запчасти для теплогенератора EOLO 400 | согласно паспортных данных | 4шт
54 | 105.74.06.ХХ. ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Ремонтные комплектующие для инфракрасных излучателей | согласно паспортных данных | 10 шт.
55 | 105.74.06.ХХ. ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Подшипники, для двигателей системы отвода дымовых газов | согласно паспортных данных | 5 шт
56 | 105.74.06.ХХ. ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Уплотнения соединений трубопроводов систем газоснабжения | согласно паспортным данным газопровода: паронит, фторопласт, армированный паронит, резина | 15 шт
57 | 105.74.06.ХХ. ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Манометр пружинны показывающий | согласно паспортным данным: типы МП4-У, 10 Мпа; МП4-У, 1 Мпа; ТМ3, 1,6 Мпа; и др. | 20 шт.
58 | 105.74.06.ХХ. ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Клапан для манометра | согласно паспортным данным на давление от 1,6 Мпа до 10,0 Мпа | 20 шт.
59 | 105.74.06.ХХ. ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Датчики давления | согласно паспортным данным: типа Rosemount; датчик избыточного давления DRUCK; датчик избыточного давления ТЖИУ406-1 Ex-22-5-2-5-2 , давление газа "Метран" ДИ, Прома | 10 шт.
60 | 105.74.06.ХХ. ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Термометры технические жидкостные | согласно паспортным данным: тип п.21.160.66 ГОСТ 2823-73 | 20 шт.
61 | 105.74.06.ХХ. ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Термопреобразователи/термометры сопротивления | согласно паспортным данным типв ТСМ, ТСП, ТАМ : термопреобразователь сопротивления ТСМ У 015; датчик-реле температур ТАМ 103-03.22 IP 65; ТСП 012; термопреобразователь сопротивления ДТС-45 100М.ВЗ.160 | 5 шт.
62 | 105.74.06.ХХ. ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Термометр манометрический | согласно паспортным данным типа ТГП, ТКП и др.: ТГП-100Эк- М1-УХЛ4; | 10 шт.
63 | 105.74.06.ХХ. ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Регистрирующие приборы | согласно паспортным данным: регистратор температуры Диск-250И-1131; диф.манометр сильфонный самопишущий ΔР=630 тип ДСС-712; манометр самопишущий МТС-711; электроконтактный манометр ЭКМ | 5 шт.
64 | 105.74.06.ХХ. ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Газоанализаторы | Анализатор дымовых газов testo 310 | 1 шт.
|  | Газоанализатор ФТ-02В1 индикатор утечки газа | 2 шт.
|  | Лазерный детектор метана "ACTECH LROD 01-30" | 2 шт.
65 | 105.74.06.ХХ. ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Техническая резина листовая | толщина 3 мм | 5 кв.м
66 | 105.74.06.ХХ. ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Измерительное оборудование для обслуживания ЭХЗ | НАБОР "БЛУЖДАЮЩИЕ ТОКИ" | 1 комплект
67 | 105.74.06.ХХ. ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Оборудование для тестирования предохранительных клапанов до 100 кгс/см2 | стенд для настройки ППК (к примеру https://skbpobedit.ru/ispyt-oborud/s-1-100-5) | 2 комплекта
68 | 105.74.06.ХХ. ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Тепловизор ручной | Тип WT326C | 1 шт.
69 | 105.74.06.ХХ. ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Устройство сужающееся быстросъемное | Устройство сужающееся быстросъемное тип УСБ 00.000 Ду200 | 1 шт.
70 | 105.74.06.ХХ. ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Диафрагма | Сужающее устройство тип УСБ-02.000 | 3 шт.
71 | 105.74.06.ХХ. ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Счетчики газа | Многониточный измерительный микропроцессорный комплекс СУПЕРФЛОУ-II-Е | 1 комплект
|  | Счентчик газа DELТА G-16 RVG G40 (65 м3/час) c корректором газа SEVC-D | 1 шт.
|  | Счетчик газа СГ-ЭК 16 | 2 шт.
|  | Счетчик газа TZ/FLUXI-1000 c корректором газа SEVC-D | 1 шт.
|  | Счетчик газа TZ/FLUXI-160 c корректором газа SEVC-D | 1 шт.
|  | Счетчик газа турбинный СГ16М-1600 Ду200 | 1 шт.
|  | Счетчик газа турбинный СГ16М-800 Ду150 | 3 шт.
72 | 105.74.06.ХХ. ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Фильтр газовый | согласно паспортным данным для газовых фильтров NFA6, фильтр DN65 фирмы SAACKE, фильтр DN150 фирмы SAACKE и др. | 6 шт.
73 | 105.74.06.ХХ. ЛТГ. Материалы для ремонта и обслуживания газового оборудования. Позиция ЛТГ. Краска защитная | Краска по металлу и ржавчине: грунд-эмаль, краска желтая, краска белая, краска черная, краска синяя, краска красная | 50 л