**Приложение 1.** **Требования к предмету закупки**

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к услуге или работе |  Не требуется |
| Технические требования | Цель заключения Договора на проведение АСР - обеспечение готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий возможных аварий на опасном производственном объекте (ОПО). Организация (Подрядчик) обязана:- Иметь действующее Свидетельство об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ.- Производить работы по АСР собственными силами;- Осуществлять круглосуточное дежурство оперативной сменой (постоянно быть на связи в составе оперативного дежурного и спасательных формирований);- Поддерживать силы и средства в постоянной готовности к реагированию и проведению работ по ликвидации ЧС(Н) на объекте Заказчика;- При обращении Заказчика консультировать его по вопросам предупреждения, локализации и ликвидации ЧС(Н);- По заявке Заказчика в целях отработки планов ЛРН проводить комплексные учения или командно-штабные тренировки на объектах Заказчика;- В течении срока действия Договора, проводить не реже 1 раз в три месяца осмотр объектов Заказчика, на предмет предотвращения возможных ЧС(Н) и оценке готовности персонала Заказчика к локализации и ликвидации ЧС(Н);- При поступлении сообщения о розливе нефтепродуктов время локализации розлива не должно превышать 6 часов с момента поступления информации о розливе;- Давать письменные рекомендации, направленные на устранение в деятельности Заказчика нарушений требований Российского законодательства в области пожарной, промышленной и экологической безопасности, создающих угрозу возникновения ЧС(Н);- участвовать в разработке планов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах и территориях Заказчика;- участвовать в разработке планов взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на других объектах и территориях;- участвовать в подготовке решений по созданию, размещению, определению номенклатурного состава и объемов резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;- участвовать в разработке нормативных документов по вопросам организации и проведения аварийно-спасательных и неотложных работ; сотрудники должны быть аттестованы на ведение газоопасных работ; - АСФ должно быть аттестовано на ведение газоопасных работ.  |
| Эксплуатационные требования | Не требуется |
| Требования к персоналу | Персонал Исполнителя должен быть аттестован в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.12.2011 N 1091 "О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя"; согласно требований Федерального закона от 22.08.1995 N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей". |
| Требования к финансовому взаимодействию  | Заказчик производит полную оплату стоимости Услуг по поддержанию рабочей группы и средств Исполнителя в готовности путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее 10 рабочих дней после даты подписания Акта оказанных Услуг. |
| Требования к доставке  | Не требуется |
| Требования к сопроводительной документации | По результатам произведённых работ/услуг по договорным обязательствам Исполнителю необходимо предоставить: Акт выполненных работ, счёт-фактуру, счёт на оплату |
| Требования к стране-производителю | Не требуется |
| Спецификация закупаемых услуг с указанием количества  | Обеспечение готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий возможных аварий на опасном производственном объекте (ОПО) – 12 услуг в год (стоимость 1 услуги равна, стоимости абонентской платы в месяц).  |
| Уровень значимости сервиса | Некритичный прерывный |