Приложение №6

к Договору

на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности

№ _______________ от _____________ г.

Требования Заказчика

на оказание услуг по

экспертизе промышленной безопасности

(далее ТрЗ)

1. Общие положения.

1.1. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ СЕРВИСИЗ".

1.2. Перечень объектов Заказчика:

Резервуар вертикальный стальной РВС-5000 №13

Ж/д эстакада №1

Здание насосной АЗС

Здание насосной №1 ГСМ

Здание насосной №2 ГСМ

Здание насосной №3 ГСМ

Здание фильтрационной №1 ГСМ

Здание фильтрационной №2 ГСМ

Резервуар вертикальный стальной РВС-5000 №19

Резервуар вертикальный стальной РВС-5000 №20

Резервуар вертикальный стальной РВС-5000 №21

Резервуар вертикальный стальной РВС-5000 №22

Резервуар вертикальный стальной РВС-5000 №23

Резервуар вертикальный стальной РВС-5000 №24

Резервуар вертикальный стальной РВС-1000 №1

Резервуар вертикальный стальной РВС-1000 №2

Резервуар вертикальный стальной РВС-1000 №3

Резервуар вертикальный стальной РВС-1000 №4

Здание насосной №1 ЦЗС

Здание насосной №2 ЦЗС

1.3. Перечень прилагаемой документации:

| № п/п | Наименование документа | Количество, шт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

1.4. Замечания и недоработки по выполненным Услугам, предъявленные Заказчиком, Исполнитель устраняет в течение 15 рабочих дней с момента их получения Исполнителем.

2. Требования к проведению Экспертизы промышленной безопасности:

2.1. Заказчик и Исполнитель обязуются руководствоваться в своей деятельности Гражданским кодексом РФ, действующими Правилами Ростехнадзора России, методическими указаниями, Инструкциями, Положениями и другими  HYPERLINK "http://pandia.ru/text/category/akt_normativnij/" \o "Акт нормативный" нормативными актами Ростехнадзора России в части проведения экспертизы промышленной безопасности согласно Федеральному закону № 116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных  HYPERLINK "http://pandia.ru/text/category/proizvodstvennaya_nedvizhimostmz/" \o "Производственная недвижимость" производственных объектов»; Приказом от 20 октября 2020 года N 420 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности"

2.2. Экспертиза промышленной безопасности выполняется по месту нахождения Заказчика.

2.3. При экспертизе на месте эксперты наблюдают за нормальным ходом работ на объекте, а также проводят комплексную проверку:

- компетентности сотрудников и руководителей Заказчика;

- пригодности помещений и приборного оборудования, а также состояния испытательных средств и приборов с точки зрения их обслуживания;

- наличия надежных систем маркировки и идентификации;

- наличия соответствующих нормативных технических, методических документов, правил, рабочих инструкций и их исполнения;

- соблюдения требований к содержанию и оформлению отчетных документов.

2.4. По требованию Исполнителя или его экспертов Заказчик представляет ему необходимые результаты исследований, документы, расчеты, протоколы и отчеты в письменном виде.

2.5. Исполнитель должен передать заказчику Результат оказанной Услуги – Заключение экспертизы промышленной безопасности, вместе с Актом оказанных услуг.

2.6. Решение о выдаче положительного или отрицательного заключения экспертизы принимается на основании рассмотрения и анализа документов, полученных при экспертизе, проверке состояния объекта или проведения необходимых испытаний.

2.7. В случае принятия решения о выдаче отрицательного заключения экспертизы Заказчик вправе представить материалы на повторную экспертизу при условии их переработки с учетом выявленных в ходе экспертизы замечаний.

2.8. Заключение экспертизы промышленной безопасности может быть оспорено Заказчиком в установленном порядке.

2.9. Во время оказания Услуг Исполнитель обязан обеспечить безопасные условия работы, соблюдение требований по охране труда, пожарной безопасности согласно действующего Законодательства Российской Федерации.

3. Содержание заключения экспертизы:

3.1. Титульный лист с указанием наименования заключения экспертизы;

3.2. Вводную часть, включающую:

- указание на конкретные структурные единицы нормативных правовых актов в области промышленной безопасности (пункт, подпункт, часть, статья) на соответствие которым проводится оценка соответствия объекта экспертизы;

- сведения об экспертной организации (наименование организации, ее организационно-правовая форма, дата выдачи лицензии на деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности, ее номер);

- сведения об экспертах, принимавших участие в проведении экспертизы (фамилия, имя, отчество (при наличии), регистрационный номер квалификационного удостоверения эксперта);

3.3. Наименование объекта экспертизы, на который распространяется действие заключения экспертизы;

3.4. Данные о заказчике (наименование организации, ее организационно-правовая форма);

3.5. Цель экспертизы;

3.6. Сведения о рассмотренных в процессе экспертизы документах с указанием объема материалов, имеющих шифр, номер, марку или другую индикацию, необходимую для идентификации;

3.7. Краткую характеристику и назначение объекта экспертизы;

3.8. Результаты проведенной экспертизы со ссылками на конкретные структурные единицы нормативных правовых актов в области промышленной безопасности;

3.9. Выводы заключения экспертизы;

3.10. Приложения, предусмотренные пунктом 31 настоящих Правил;

3.11. Сведения о проведенных мероприятиях и о результатах технического диагностирования технических устройств, обследования зданий и сооружений (при их проведении).

| Подписи Сторон: Заказчик ________________/Лебедев В.В./; Исполнитель ________________/__________/. |  |
| --- | --- |