**Приложение 1.**  **Требования к предмету закупки / характеристики предмета сбыта**

|  |  |
| --- | --- |
| Физические требования к товару / Требования к услуге или работе | 1. Плановое техническое обслуживание проводится в соответствии с «План-графиком проведения ТО лабораторного оборудования», предоставленным Заказчиком, основываясь на нормативно-технической документации: Рекомендациях заводов-изготовителей оборудования.  2. В случае выявления неисправности в работе лабораторного оборудования, Заказчик оповещает об этом представителя Исполнителя, который организует проведение ремонтных работ – внепланового технического обслуживания.  3. Исполнитель организовывает госповерку средств измерений, согласно графика Заказчика, соблюдая установленный межповерочный интервал. После госповерки, Исполнитель предоставляет Заказчику свидетельство о поверке государственного образца.  4. Демонтаж обслуживаемого оборудования (в случае необходимости) проводится силами Исполнителя.  5. Исполнитель фиксирует выполненные работы в Формулярах и Журналах Заказчика, участвует в оформлении необходимых Актов.  6. Исполнитель проводит работы по расконсервации и консервации оборудования (ТО оборудования находящегося на консервации не проводится). |
| Технические требования | *-* |
| Эксплуатационные требования | *-* |
| Требования к персоналу | * 1. Наличие опыта работы по сервисному обслуживанию лабораторного оборудования и/или производству лабораторного оборудования.   2. Наличие квалифицированного инженерного и обслуживающего персонала с опытом работы (для инженерного персонала – от 2х лет) в данной сфере и имеющим гражданство РФ.   3. Исполнитель обязан соблюдать установленные требования: охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, промышленной санитарии.   4. Исполнитель обеспечивает присутствие персонала в количестве, оговорённом в пункте 4. «Особые требования к персоналу Исполнителя».   5. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ и бесперебойную работу оборудования в рамках договорных обязательств.   6. Исполнитель, при проведении работ на объекте Заказчика должен иметь необходимое оборудование инструмент, оборудование для тестирования , а также набор расходных материалов.   7. Исполнитель составляет и согласовывает с Заказчиком список запасных частей и материалов, необходимых для производства работ.   8. В целях сохранения эксплуатационных характеристик оборудования и обеспечения качественного выполнения работ, Заказчик вправе рекомендовать Исполнителю к применению оборудование, оснастку, инструмент.   9. В целях снижения сроков производства работ, по согласованию сторон, возможна закупка и поставка запасных частей, силами Исполнителя. В этом случае Исполнитель обязан предоставить соответствующие документы, подтверждающие стоимость применяемых материальных ресурсов (счёт-фактура, накладная).   10. В случае необходимости ремонта на базе Исполнителя, транспортировка неисправного оборудования осуществляется силами Исполнителя, сроки ремонта уточняются после диагностики. |
| Требования к финансовому взаимодействию | В соответствии с Приложением №2 Договора |
| Требования к упаковке и/или доставке | - |
| Требования к сопроводительной документации | - |
| Требования к стране-производителю | - |
| Спецификация закупаемых / реализуемых товаров/работ/услуг с указанием количества/объема закупки/сбыта единиц товаров/работ/услуг, входящих в предмет закупки/сбыта Лота/Корзины | 1. ТО-1 лабораторного оборудования 2. ТО-2 лабораторного оборудования 3. Поверка/аттестация(СО/ГСО предоставляются исполнителем) |
| Уровень значимости сервиса | некритичный прерывный |

**Приложение 2. Форма Коммерческого предложения**

