Приложение №6

к Договору

на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности

№ _______________ от _____________ г.

Требования Заказчика

на оказание услуг по

экспертизе промышленной безопасности

(далее ТрЗ)

1. Общие положения.

1.1. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ СЕРВИСИЗ".

1.2. Перечень объектов Заказчика:

Резервуар горизонтальный стальной РГС-50 подземный №9

Резервуар горизонтальный стальной РГС-50 подземный №10

Резервуар горизонтальный стальной РГС-50 подземный №11

Резервуар горизонтальный стальной РГС-50 подземный №12

Резервуар горизонтальный стальной РГС-20 №20

Резервуар горизонтальный стальной РГС-75 №1 АЗС

Резервуар горизонтальный стальной РГС-75 №2 АЗС

Резервуар горизонтальный стальной РГС-75 №3 АЗС

Резервуар горизонтальный стальной РГС-75 №4 АЗС

Резервуар горизонтальный стальной РГС-75 №5 АЗС

Резервуар горизонтальный стальной РГС-75 №6 АЗС

Резервуар горизонтальный стальной РГС-75 №7 АЗС

Резервуар горизонтальный стальной РГС-75 №8 АЗС

Резервуар горизонтальный стальной РГС-75 №9 АЗС

Фильтр FAUDI №1

Фильтр FAUDI №2

Фильтр ФГН-120 №196

Фильтр ФГН-120 №197

Фильтр ФГН-120 №198

Фильтр ФГН-120 №199

Фильтр ФГН-120 №200

Фильтр ФГН-120 №201

Насос Gould Pumps тип IC 80-50-200 №355

Насос Gould Pumps тип IC 80-50-200 №356

Насос Gould Pumps тип IC 80-50-200 №357

Резервуар горизонтальный стальной РГС-12 №15

Резервуар горизонтальный стальной РГС-10 №7

Резервуар горизонтальный стальной РГС-75 №14

Резервуар горизонтальный стальной РГС-20 №30

Резервуар горизонтальный стальной РГС-20 №31

Резервуар горизонтальный стальной РГС-20 №32

Резервуар горизонтальный стальной РГС-20 №33

Резервуар горизонтальный стальной РГС-20 №34

Резервуар горизонтальный стальной РГС-25 №35

Резервуар горизонтальный стальной РГС-25 №36

Резервуар горизонтальный стальной РГС-25 №37

Резервуар горизонтальный стальной РГС-25 №38

Резервуар горизонтальный стальной РГС-25 №39

Резервуар горизонтальный стальной РГС-25 №40

Резервуар горизонтальный стальной РГС-25 №41

Фильтр ФГН-120 №1

Фильтр ФГН-120 №2

Фильтр ФГН-120 №3

Фильтр ФГН-120 №4

Фильтр ФГк-90Г/01 зав.№009

Фильтр ФГк-90Г/01 зав.№010

Фильтр ФГк-90Г/01 зав.№011

Фильтр ФВГк-150У зав.№034

Фильтр ФВГк-150У зав.№037

Фильтр ФВГк-240У зав.№043

Фильтр ФВГк-240У зав.№046

Фильтр ФВГк-240У зав.№047

Фильтр ФВГк-240У зав.№048

Фильтр ФВГк-240У зав.№049

Фильтр ФВГк-240У зав.№050

Фильтр ФВГк-240У зав.№065

Фильтр ФВГк-240У зав.№066

Фильтр ФВГк-240У зав.№067

Фильтр ФГк-240.3 зав.№013

Фильтр ФГк-240.3 зав.№014

Фильтр ФГк-240.3 зав.№015

Фильтр ФГк-240.3 зав.№016

Фильтр ФГк-240.3 зав.№017

1.3. Перечень прилагаемой документации:

| № п/п | Наименование документа | Количество, шт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

1.4. Замечания и недоработки по выполненным Услугам, предъявленные Заказчиком, Исполнитель устраняет в течение 15 рабочих дней с момента их получения Исполнителем.

2. Требования к проведению Экспертизы промышленной безопасности:

2.1. Заказчик и Исполнитель обязуются руководствоваться в своей деятельности Гражданским кодексом РФ, действующими Правилами Ростехнадзора России, методическими указаниями, Инструкциями, Положениями и другими  HYPERLINK "http://pandia.ru/text/category/akt_normativnij/" \o "Акт нормативный" нормативными актами Ростехнадзора России в части проведения экспертизы промышленной безопасности согласно Федеральному закону № 116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных  HYPERLINK "http://pandia.ru/text/category/proizvodstvennaya_nedvizhimostmz/" \o "Производственная недвижимость" производственных объектов»; Приказом от 20 октября 2020 года N 420 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности"

2.2. Экспертиза промышленной безопасности выполняется по месту нахождения Заказчика.

2.3. При экспертизе на месте эксперты наблюдают за нормальным ходом работ на объекте, а также проводят комплексную проверку:

- компетентности сотрудников и руководителей Заказчика;

- пригодности помещений и приборного оборудования, а также состояния испытательных средств и приборов с точки зрения их обслуживания;

- наличия надежных систем маркировки и идентификации;

- наличия соответствующих нормативных технических, методических документов, правил, рабочих инструкций и их исполнения;

- соблюдения требований к содержанию и оформлению отчетных документов.

2.4. По требованию Исполнителя или его экспертов Заказчик представляет ему необходимые результаты исследований, документы, расчеты, протоколы и отчеты в письменном виде.

2.5. Исполнитель должен передать заказчику Результат оказанной Услуги – Заключение экспертизы промышленной безопасности, вместе с Актом оказанных услуг.

2.6. Решение о выдаче положительного или отрицательного заключения экспертизы принимается на основании рассмотрения и анализа документов, полученных при экспертизе, проверке состояния объекта или проведения необходимых испытаний.

2.7. В случае принятия решения о выдаче отрицательного заключения экспертизы Заказчик вправе представить материалы на повторную экспертизу при условии их переработки с учетом выявленных в ходе экспертизы замечаний.

2.8. Заключение экспертизы промышленной безопасности может быть оспорено Заказчиком в установленном порядке.

2.9. Во время оказания Услуг Исполнитель обязан обеспечить безопасные условия работы, соблюдение требований по охране труда, пожарной безопасности согласно действующего Законодательства Российской Федерации.

3. Содержание заключения экспертизы:

3.1. Титульный лист с указанием наименования заключения экспертизы;

3.2. Вводную часть, включающую:

- указание на конкретные структурные единицы нормативных правовых актов в области промышленной безопасности (пункт, подпункт, часть, статья) на соответствие которым проводится оценка соответствия объекта экспертизы;

- сведения об экспертной организации (наименование организации, ее организационно-правовая форма, дата выдачи лицензии на деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности, ее номер);

- сведения об экспертах, принимавших участие в проведении экспертизы (фамилия, имя, отчество (при наличии), регистрационный номер квалификационного удостоверения эксперта);

3.3. Наименование объекта экспертизы, на который распространяется действие заключения экспертизы;

3.4. Данные о заказчике (наименование организации, ее организационно-правовая форма);

3.5. Цель экспертизы;

3.6. Сведения о рассмотренных в процессе экспертизы документах с указанием объема материалов, имеющих шифр, номер, марку или другую индикацию, необходимую для идентификации;

3.7. Краткую характеристику и назначение объекта экспертизы;

3.8. Результаты проведенной экспертизы со ссылками на конкретные структурные единицы нормативных правовых актов в области промышленной безопасности;

3.9. Выводы заключения экспертизы;

3.10. Приложения, предусмотренные пунктом 31 настоящих Правил;

3.11. Сведения о проведенных мероприятиях и о результатах технического диагностирования технических устройств, обследования зданий и сооружений (при их проведении).

| Подписи Сторон: Заказчик ________________/Лебедев В.В./; Исполнитель ________________/__________/. |  |
| --- | --- |